# AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

Tomada de Preços

Edital: 001/2017-DETRAN

Processo: 31/705.076/2017.

Objeto: contratação de empresa para realizar reforma no Centro de Educação Infantil – CEI, no bloco 11, na Sede do DETRAN/MS, na Rodovia MS 080, Km 10, saída para Rochedo, em Campo Grande/MS.

Alterações: Subitem 10.2 do Edital:

Onde constou:

O valor total para execução do serviço, o objeto deste edital é de R$ 219.886,48 (duzentos e dezenove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Passe a constar:

O valor total para execução do serviço, o objeto deste edital é de R$ 227.964,03

(duzentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

Dos valores da Planilha Orçamentária (ANEXO IX), elencados abaixo:

| 2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | R$ 15.659,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14 | 0201002047 |  | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO /M2 | 28 | m² |  |  | 13,37 |  |  | 17,35 |  |  | R$ 485,80 |  |  |
| 7.0 | PINTURA |  | R$ 17.491,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 1901003305 |  | PINTURA VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM 1(UMA) DEMAO /M2 | 15,12 | m² |  |  |  | 6,93 |  |  | 8,99 |  | R$ 135,99 |  |  |
| 8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | R$ 2.012,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 0701000106 | SINAPI - 5968 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. /M2 |  | 50 | m² |  |  |  | 31,01 |  |  | 40,25 |  |  |  | R$ 2.012,39 |
| 9.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | R$ 33.175,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 1101001001 |  | SINAPI - 90848 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 /UN | 4 |  | un |  |  | 551,88 |  |  | 716,29 |  |  |  | R$ 2.865,14 |
| 9.2 | 101001002 |  | SINAPI - 90849 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 /UN | 20 |  |  | un |  | 524,84 |  |  | 681,19 |  |  |  | R$ 13.623,79 |
| 9.3 | 1101001000 |  | SINAPI - 90847 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 /UN | 4 |  | un |  |  | 483,67 |  |  |  | 627,76 |  |  | R$ 2.511,02 |
| 9.4 | 1101002006 |  | SINAPI - 94562 - JANELA DE ACO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 /M2 | 25 | m² |  |  |  | 413,88 |  |  |  | 537,17 |  | R$ 13.429,37 |  |
| 9.5 | 1101003019 |  | SINAPI - 91305 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 /UN | 4 | un |  |  |  | 44,85 |  |  |  | 58,21 |  |  | R$ 232,84 |
| 9.6 | 1101003038 |  | MAO-DE-OBRA PARA COLOCACAO DE:- DOBRADICA /UN | 28 | un |  |  |  | 14,13 |  |  |  | 18,34 |  | R$ 513,50 |  |
| 11.0 | LUMINÁRIAS |  |  | R$ 1.684,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | COTAÇÃO - PETEL |  | LUMINARIA SOB A432 IP66 2X40 PENDENTE - ABALUX | 4 | un |  |  |  | 148,90 |  |  |  | 193,26 |  |  | R$ 773,02 |
| 11.2 | COTAÇÃO - PETEL |  | REATOR ELETRONICO AF 2X40-36W BIV INTRAL 03344 | 4 | un |  |  |  | 31,17 |  |  |  | 40,46 |  |  | R$ 161,82 |
| 11.3 | COTAÇÃO - PETEL |  | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W T10 LDE OSRAM 7009531 | 8 | un |  |  |  | 6,51 |  |  |  | 8,45 |  |  | R$ 67,59 |
| 11.4 | COTAÇÃO - PETEL |  | TOMADA AQUATIC 2P+T PB 20A 54219 - PIAL | 5 | un |  |  |  | 105,16 |  |  |  | 136,49 |  |  | R$ 682,43 |
| 16.0 | COBERTURA PARQUINHO |  |  | R$ 14.903,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | COTAÇÃO - COMTELAS |  | COBERTURA EM TELA - REDE PROTEÇÃO DE APTO BRANCA M. 5X5 CM E MÃO DE OBRA - COMTELAS - CONSIDERANDO A MÃO DE OBRA NO VALOR DE R$ 6.000,00 | 750 | m |  |  |  | 15,31 |  |  |  | 19,87 |  |  | R$ 14.903,13 |
| 17.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS – LACTÁRIO |  |  | R$ 1.676,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 89957 -SINAPI |  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | 1 | un |  |  |  | 87,79 |  |  |  | 113,94 |  |  | R$ 113,94 |
| 17.2 | 86906 – SINAPI |  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un |  |  |  | 36,07 |  |  |  | 46,82 |  |  | R$ 93,63 |
| 17.3 | 86900-SINAPI |  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un |  |  |  | 132,61 |  |  |  | 172,11 |  |  | R$ 344,22 |
| 17.4 | 93441-SINAPI |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un |  |  |  | 866,30 |  |  |  | 1.124,37 |  |  | R$ 1.124,37 |
| 18.0 | PROJETO E MUDANÇA DA CENTRAL DE GÁS DA COZINHA |  |  | R$ 3.400,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | COTAÇÃO – MUNDO DOS FOGÕES |  | MUDANÇA DA CENTRAL DE GÁS – EMISSÃO DE ART E LAUDO DE ESTANQUEIDADE | 1 | un |  |  |  |  | 2.620,00 |  |  | 3.400,50 |  |  | R$ 3.400,49 |

RESUMO alterado na íntegra.

Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO X), alterado na íntegra.

Reabertura dos Prazos:

ABERTURA:  dia 29/12/2017 às 09:00 horas

CADASTRO: até dia 26/12/2017

GARANTIA: até o dia 28/12/2017 às 09:00 horas

LOCAL: na Sede do DETRAN/MS, sito na Rodovia MS 080, Km 10, saída para Rochedo – Bloco 19, em Campo Grande/MS.

As alterações poderão ser obtidas gratuitamente pela Internet no site www.detran.ms.gov.br (entrar em institucional --> Aviso de Licitação) ou retiradas junto ao Setor de Licitação, sito Rodovia MS 080, Km 10, saída para Rochedo, bloco 15.

As demais condições permanecem inalteradas.

Campo Grande (MS), 13 de dezembro de 2017.

ROBERTO HASHIOKA SOLER

Diretor-Presidente/DETRAN/MS